|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вы авторизованы как:  | [Попова Юлия Викторовна](https://bus.gov.ru/private/control_measure/control_measure_open.html)  | https://bus.gov.ru/private/images/i_history.png |
| Полномочия пользователя:  | Уполномоченный специалист, Администратор  |
| Организация:  | [МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 36 Г. АЗОВА](https://bus.gov.ru/private/control_measure/control_measure_open.html)  |
| Полномочия организации:  | Учреждение  |
| **Информация о контрольном мероприятии** |  |

* [**Общая информация**](https://bus.gov.ru/private/control_measure/control_measure_open.html)

Начало формы

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | **Наименование органа государственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления, осуществляющего проведение контрольного мероприятия** \*  |  | https://bus.gov.ru/private/images/search_dis.png[Очистить](https://bus.gov.ru/private/control_measure/control_measure_open.html)  |  |
|  | **План (тема) контрольного мероприятия** \*  | Должен быть указан план (тема) контрольного мероприятия |  |
|  | **Период проведения** \*  | Показать календарь- Показать календарь |  |
|  | **Выявленные нарушения**  |  |  |
|  | **Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия**  | Выявленные нарушения будут устранены в срок по 02.09.2015 |  |

1.В отношении объекта руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII правил противопожарного режима в Российской федерации.

2.В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены порядок содержания территории. Зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационным путей

3. В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации оборудования и производстве пожарных работ

4. В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работ

5. В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных

6. В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, отключении электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользования средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и привидении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений

7. В инструкции о мерах пожарной безопасности не указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение(информирование) руководства и дежурных служб объекта.

8. В инструкции о мерах пожарной безопасности не указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и средств

9. В инструкции о мерах пожарной безопасности не указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре)

10

В инструкции о мерах пожарной безопасности не указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за отключения при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания

11. В инструкции о мерах пожарной безопасности не указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за прекращение всех работ в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара

12. В инструкции о мерах пожарной безопасности не указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара

13. В инструкции о мерах пожарной безопасности не указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны.

14. В инструкции о мерах пожарной безопасности не указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за обеспечение соблюдения требований безопасности работникам, принимающими участие в тушении пожара

15. В инструкции о мерах пожарной безопасности не указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за обеспечение пожарной безопасности, в том числе организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей

16. В инструкции о мерах пожарной безопасности не указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за встречу подразделений пожарной охраны и оказания помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожар

17. В инструкции о мерах пожарной безопасности не указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара

18. В инструкции о мерах пожарной безопасности не указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

19. Не разработан перечень контрольных вопросов для внеочередной проверки знаний требований пожарной безопасности работников учреждения