|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вы авторизованы как:  | [Попова Юлия Викторовна](https://bus.gov.ru/private/control_measure/control_measure_open.html)  | https://bus.gov.ru/private/images/i_history.png |
| Полномочия пользователя:  | Уполномоченный специалист, Администратор  |
| Организация:  | [МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 36 Г. АЗОВА](https://bus.gov.ru/private/control_measure/control_measure_open.html)  |
| Полномочия организации:  | Учреждение  |
| **Информация о контрольном мероприятии** |  |

* [**Общая информация**](https://bus.gov.ru/private/control_measure/control_measure_open.html)

Начало формы

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | **Наименование органа государственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления, осуществляющего проведение контрольного мероприятия** \*  |  | https://bus.gov.ru/private/images/search_dis.png[Очистить](https://bus.gov.ru/private/control_measure/control_measure_open.html)  |  |
|  | **План (тема) контрольного мероприятия** \*  | Должен быть указан план (тема) контрольного мероприятия |  |
|  | **Период проведения** \*  | Показать календарь- Показать календарь |  |
|  | **Выявленные нарушения**  |  |  |
|  | **Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия**  | Выявленные нарушения будут устранены в срок по 02.09.2015 |  |

1. В игровой 2-ой ясельной группы потолок имеет трещины штукатурки и побелки;
2. Имеют место трещины штукатурки и побелки потолка над лестничным пролетом на 2-ом этаже;
3. В спальне 4-ой средней группы стена имеет трещины и отслоения покрашенной штукатурки и побелки, в туалете имеют место сколы побелки потолка;
4. В спальне 5-ой (второй младшей) группы стена имеет трещины и отслоения покрашенной штукатурки и побелки;
5. Теневые навесы для детей 1-ой и 2-ой ясельных групп не ограждены с трех сторон (ограждены с 2-хсторон);
6. Суточные пробы хранятся в холодильнике при температуре +9°С (при норме температуры +2-6°С), на банках стерта маркировка наименования приема пищи, на некоторых банках отсутствует дата приготовления оставленных блюд, оставляются не все готовые блюда в соответствии с меню: на момент проверки отсутствовали часть суточных проб обеда и ужина за 28.03.2016г.
7. Отсутствует необходимая маркировка емкости для соблюдения режима обработки яиц, требуется корректировка инструкция по обработке яиц в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13;
8. Имеет место нарушение питьевого режима с использованием кипяченной питьевой воды: на чайниках с питьевой водой в групповых комнатах отсутствует маркировка с указанием времени кипячения; на пищеблоке отсутствует график кипячения питьевой воды для разбора ее в чайники по группам;
9. Журнал бракеража поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов ведется не по установленной СанПиН 2.4.1.3049-13 форме; в журнал бракеража не вносятся документы, подтверждающие качество и безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов, условия хранения и конечный срок реализации (по маркировочному ярлыку), дата и час фактической реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов по дням;
10. В журнале бракеража готовой кулинарной продукции не дается оценка результатов проведения бракеража готовой пищи; (замечание устранено в ходе проверки).
11. В моечной пищеблока и буфетных групповых ячеек не вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, с указанием концентрации и объемов, применяемых моющих и дезинфицирующих средств.
12. Данные о С-витаминизации блюд заносятся в «Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд» не правильно: вносится суммарное расчетное количество витамина С для детей от 1-3 лет и для детей от 3-6 лет.
13. На момент отсутствовал 1% раствор столового уксуса для протирки полок в шкафу для хранения ржаного и пшеничного хлеба; (замечание устранено в ходе проверки)
14. Доска для разделки теста выполнена не из дерева твердых пород, а из прессованной фанеры, имеет дефекты: щели(зазоры) и требует замены;
15. Постельное белье в спальне второй средней группы промаркировано частично у ножного края, частично у третьего края, на одной кровати постельные принадлежности с разными цифрами маркировки; (замечание устранено в ходе проверки)
16. Требуется корректировка инструкции о правилах использования применяемого дезинфицирующего средства «Хлорамин» с указанием концентрации и объемов;
17. В спальных комнатах всех групп отсутствуют на матрасники.

Выявленные нарушения будут устранены в срок до 01.08.2016,

Выявленные нарушения будут устранены в срок до 01.08.2017.